| ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ МБОУ «СЕВЕРСКИЙ ЛИЦЕЙ» ОТ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ УГРОЗ И ИНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ ЭКСТРЕМИСТСКОГО ХАРАКТЕРА | «УТВЕРЖДАЮ» Директор МБОУ «Северский лицей» (наименование образовательного учреждения) _______________________ Т.В. Батраченко М.П. (подпись) 24 июня 2021 г. |
| --- | --- |

## Мероприятия по эвакуации учащихся и сотрудников

## при возникновении чрезвычайной ситуации.

## Для оповещения учащихся и сотрудников (иных граждан) находящихся в здании и на территории лицея, об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации применяются следующие средства оповещения:

## Сигнал автоматической пожарной сигнализации сирена и звуковое сообщение «Внимание пожарная тревога! Покинуть здание лицея» - приступить к эвакуации.

## Дополнительная информация передается через элементы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах.

## Подача сигнала тревоги при помощи школьного звонка:

## длинный (непрерывный сигнал) – всем оставаться в классах закрыть двери и окна, ждать дальнейших распоряжений;

## серия коротких сигналов (по 2-3 сек.) – педагогический персонал собраться в учительской, учащиеся остаются в классах.

## При помощи средств телефонной связи (социальные сети).

## Посыльные.

Эвакуация производится по сигналу автоматической пожарной сигнализации и дублирующего сигнала голосом. Эвакуации подлежат все обучающиеся, в том числе находящиеся на экзаменах и все сотрудники и посетители лицея.

Действия при ЧС ответственных лиц – директор лицея:

- Контролирует передачу данных о возникновении опасной ситуации.

- Дает распоряжение о включении системы оповещения.

- Организует эвакуацию людей до приезда специальных служб. Встречает прибывшее по вызову подразделение МЧС и полиции.

- Проверяет по спискам выведенных из опасной зоны детей и персонал лицея.

- Отчитывается перед прибывшими спасателями о проделанной работе, сообщает о возможных рисках и оставшихся в здании людях.

Персонал лицея, учителя:

- Организует учащихся, предупреждая панику и давку.

- Проводит разведку путей эвакуации, проверяет, свободны ли выходы.

В случае подачи сигнала тревоги - учитель, педагог дополнительного образования находящийся в помещениях лицея (класс, спортзал, библиотека, актовый зал и т.д.), несет ответственность за эвакуацию обучающихся.

- Не поддаваться панике самому и успокоить детей (не бежать).

- Потребовать от обучающихся полной тишины в классе.

- Открыть двери учебного кабинета, выйти в коридор, не теряя из виду обучающихся, уточнить обстановку: нет ли задымления (или иных помех) в коридоре, возможны ли вывод и эвакуация обучающихся кратчайшим путем.

- Если коридор задымлен или имеются другие препятствия для эвакуации и выход из класса небезопасен, нужно закрыть входную дверь, посадить детей на пол и слегка приоткрыть окно для проветривания. Как только услышите шум подъехавших специальных машин, подать сигнал, спасательным службам для принятия мер по поиску и обнаружению, чтобы бойцы немедленно приступили к эвакуации детей через окна.

- Определить в какую сторону двигаться (в соответствии с планом эвакуации). Выбирается самый безопасный и короткий путь.

- Спокойным, уверенным, голосом объявить обучающимся об эвакуации, о цели и порядке построения, дать твердые указания на дальнейшие действия: портфели и личные вещи оставить на месте, напомнить о строгости соблюдения строя при движении по лицею.

- Если выход из класса безопасен - построить учащихся в колонну по 2 человека,

в коридоре, перед дверным проемом учебного кабинета. В конце колонны

поставить самых рослых и физически развитых мальчиков, чтобы в случае необходимости они смогли оказать помощь более слабым.

- Убедившись, что в колонне находятся все учащиеся класса, закрыть двери кабинета (не на ключ), окна в кабинете должны быть закрыты, а электроприборы выключены. Начать движение ускоренным шагом по лицею, к ближайшему, наиболее безопасному выходу из здания, согласно схеме эвакуации.

- Учитель следует впереди класса, поддерживая спокойствие и дисциплину. Выйдя к лестнице, обучающиеся одного класса должны держаться вместе и не бежать толпой, и организованно спускаться только с одной стороны лестницы, оставляя другую для прохода, не допуская, чтобы отдельные обучающиеся или целые классы обгоняли друг друга. Пропустить идущих с верхнего этажа, не выходя на лестничную клетку. Не допускать слияния потоков - пытаясь вклиниться в поток.

Вовремя перемены ответственность за эвакуацию обучающихся из лицея

несет дежурный администратор, дежурные на этажах, свободные от

занятий учителя, а также незадействованные технические работники лицея.

- Обучающиеся, которые не присутствуют в классе во время сигнала тревоги (например, находится в туалете, коридоре и т.п.), должны немедленно присоединиться к любому классу, начавшему экстренную эвакуацию и последовать к безопасному выходу из здания, согласно схеме эвакуации.

- Учитель при выходе наружу здания останавливается у выхода и следит, чтобы все сопровождаемые обучающиеся вышли из здания. Обучающиеся эвакуировавшиеся из здания направляются к обозначенному месту эвакуации и должны присоединиться к своему классу, в месте сбора.

- Покинувшие здание классы прибывают на площадку, находящуюся на

безопасном расстоянии (сквер у памятника «Чернобыльцам»). Начальное место

построения зависит от места выхода - центрального или запасного, а также от

очередности эвакуации.

- Представители администрации выходят из здания последними, убедившись, что в помещении лицея не остались люди.

Учителя постоянно находиться рядом с выведенными из здания обучающимися, и выполняет следующие действия:

- Определяют место построения класса в три шеренги;

- Сверяют количественный состав класса (количество присутствующих на уроке и количество эвакуированных) и докладывают директору лицея;

- В случае отсутствия кого-либо из обучающихся немедленно доложить об этом дежурному администратору, директору лицея (ответственному лицу, принимающему доклад учителей о количестве обучающихся).

В зимнее время, если эвакуация экстренная - покинуть помещение без верхней одежды и укрыться в здании «Центра детского творчества» (ул. 40 лет Октября – 4).

Учитель, ответственный за эвакуацию детей в зимнее время, убедившись, что все обучающиеся эвакуированы, обеспечивает оповещение дежурного администратора, директора лицея, или лица, его заменяющего об эвакуации класса, сообщает место нахождения обучающихся. Если отсутствует ребенок, сообщит об этом дежурному

администратору или директору лицея, а по прибытии сотрудникам МЧС.

Если есть возможность одеться – учащиеся начальной школы входят в гардероб через правый запасной вход, берут свою одежду (не одеваясь), выходят через центральный выход.

Действия технического персонала:

- Оповещает руководство лицея о случившемся.

- Включает систему оповещения (если не сработала автоматическая).

- Открывает все запасные и основные выходы из здания.

- Организуют освобождение подъездов к зданию лицея, открывает ворота и шлагбаум для въезда машин специальных служб, указывает расположение очага возгорания и других опасностей.

- Помогает выводить пострадавших из опасной зоны.

- Проверяет все доступные помещения с целью обнаружения спрятавшихся людей.

- Отключает электроснабжение объекта.

- При возможности применяет первичные средства пожаротушения.